福建中医药大学旗山校区学生宿舍

智能门锁维保服务采购项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学旗山校区学生宿舍智能门锁维保服务采购项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎熟悉该项目所要求的维保服务、有能力为用户提供专业服务的投标人前来参与。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区学生宿舍智能门锁维保服务

2、服务地点：福建中医药大学旗山校区

3、项目控制价：45000元/年

4、服务内容：旗山校区生活区学生公寓11#-21#楼1922套宿舍智能门锁维护，含门锁管理平台软件维保、全部软硬件设备的故障修复、业务保障、系统升级优化、系统集成、数据备份和安全等。

5、服务期限：2年（以合同具体签订之日期为准）

6、服务要求：

（1）保证现有智能门锁系统稳定运行，快速处置并排除系统故障。维保期内出现使用问题，乙方在接到甲方通知后 2 小时内作出响应，并于 8 小时内到场进行解决。门锁服务技术要求见附件1。

（2）根据学校要求进行系统软硬件改进和漏洞修补，确保软硬件升级到最新稳定版本。

（3）乙方应协助使用单位对故障设备进行维修和更换，配件价格据实结算，价格见附件2。

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人必须具有独立企业法人资格。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、招标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）

4、标书递交截止时间：2024年 6 月 20 日下午15时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科

6、开标时间：2024年 6 月 20 日下午15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111

五、投标报价说明

投标人根据招标文件中所提供的采购要求进行投标报价。（投标控制价为45000元/年）

六、投标文件内容：

1、营业执照（复印件，原件备查）。

2、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单。（按附件三报价单格式填写）

5、承诺书。（按附件四承诺书格式填写）

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：采取最低价中标法。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价肆万伍仟元整每年作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：在资质合格的基础上采用最低价中标方式，如遇报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。

九、付款方式

投标人按照标书要求保质保量完成服务项目后，每半年支付一次。

十、其他要求

中标服务商如无法按采购方的服务要求履行服务，采购方有权解除服务合同。

附件一：门锁维保要求

附件三：维修配件价格

附件二：报价单

附件四：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2024年  6 月 14 日

附件一：

(以下为产品售后维保主要技术性能指标，投标方须全部满足。)

- 智能门锁参数：

1.1 更换损坏的智能电子门锁的线路板，只接受离线模式主板方式更换，其他485转TCP、脱机、无线等模式不接受，并且能兼容目前正使用智能门锁管理系统。

1.2 对智能门锁系统各组成部分，如智能电子门锁、电源、过线器、网络电源线等进行维修，若无法维修需及时更换。

1.3 维修更换的新主板须支持与原系统相兼容，使用相同功能授权卡，总卡，楼栋卡，清除卡。

1.4 与校园卡系统对接，支持全部数据的手工同步、增量数据的实时同步和每天的实时同步。保证数据互通、数据的准确与数据的及时性。实现同步人员信息，同步数据字典、部门等信息。

1.5 人员信息录入支持手工录入及电子文档批量EXCEL导入等方式。

1.6 多级树形部门管理，包括部门和宿舍信息。可建立不同级别的系统操作员，并设置口令、权限，便于系统的管理。全面的权限管理，可以让各个部门的管理人员自主维护部门内部数据。

1.7 门锁支持旧卡挂失功能，新卡一经启用旧卡同时失效，且不影响同宿舍其它成员的房卡使用（即同宿舍其它成员的房卡无需再次写卡）。

1.8 快速人员查找：支持按部门、姓名、拼音及各种组合查找，同时支持刷卡查询。

1.9 可以将系统内任意人员安排在任意宿舍后，该人员具备相应的权限。

1.10 门锁支持清除卡功能，经清除卡清除的房间门锁，房号信息不会丢失(即无需重新设置)；房间门锁一旦用清除卡清除后，原住宿人员均不能刷卡进入。

1.11 如果因为服务器或网络故障不能连接管理中心，门锁系统的运行不受影响。

1.12 门锁支持自助写卡，无需人工操作。

1.13 可实时查询宿舍在住人员信息，人员的刷卡记录查询可以通过采集卡采集查询。通过软件能实时掌握房间的人员住宿详细情况，包含人员信息、数量、入住时间、毕业时间等等。

1.14 统计打印功能：可查询和打印某一日期段的刷卡信息、可根据日、月、自定义时间段的统计打印刷卡统计表、可查询和打印任何日期段的所有门锁刷卡信息。

1.15 提供的维修配件尺寸须与原锁体兼容。

1.16门锁支持福建中医药大学现有一卡通校园卡。

1.17门锁读卡频率:13.56M

1.18门锁工作温度：-20℃～50℃

1.19门锁电源电压：4.5V～6.0V

1.20门锁静态工作电流：外电源供电时＜30MA，电池供电时＜20MA。

1.21门锁电机启动电流：＜300MA

1.22门锁有效开锁时间：3～6秒

1.23门锁数据保存期限：≥10年

- 二、门锁管理平台软件：

2.1保证门锁管理软件正常使用，具有软件原码和开发能力，可根据校方要求调整修改现有门锁管理软件功能。

2.2 人员信息录入支持手工录入及电子文档批量导入等方式。

2.3 多级树形部门管理，包括部门和宿舍信息；全面的权限管理，可以让各个部门的管理人员自主维护部门内部数据。

2.4 开学初配合宿管管理员对新生数据进行批量入住应用：软件支持人员信息批量excel导入入住。

2.5 快速人员查找：支持按部门、姓名、拼音及各种组合查找，同时支持刷卡查询。

2.6 可以将系统内任意人员安排在任意宿舍后，该人员具备相应的权限。

2.7 如果因为服务器或网络故障不能连接管理中心，门锁系统的运行不受影响。

2.8 维护好一卡通信息同步接口功能:一卡通新增人员，挂失补卡信息实时同步到门锁软件。

2.9 信息查询：可实时查询宿舍在住人员信息，人员的刷卡记录查询可以通过采集卡采集查询。通过软件能实时掌握房间的人员住宿详细情况，包含人员信息、数量、入住时间、毕业时间等等。

2.10 门锁支持旧卡挂失功能，新卡一经启用旧卡同时失效，且不影响同宿舍其它成员的房卡使用（即同宿舍其它成员的房卡无需再次写卡）。

2.11对自助机写卡机软件平台以及自助写卡机硬件进行维护。

附件二：

维修配件价格

| 序号 | 设备名称 | 规格 及型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门锁锁体 | 美标2# | 1个 | 210 |  |
| 2 | 锁体电机 | 美标2#-DJ | 1个 | 185 |  |
| 3 | 锁舌 | 美标2#-SS | 1个 | 50 |  |
| 4 | 门锁主板 | OAO-ZB | 1块 | 210 |  |
| 5 | 门锁面板 | OAO-MB | 1块 | 37 |  |
| 6 | 钥匙芯 | OAO-YS | 1个 | 30 |  |
| 7 | 门锁电源 | DC6V | 1个 | 80 |  |
| 8 | 线路维修 | 2P1.0 | 1米 | 50 |  |

附件三：

福建中医药大学旗山校区学生宿舍智能门锁维保服务采购报价单

| 序号 | 项目内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山校区学生宿舍智能门锁维保服务 | 大写： 元/年 （小写¥ 元/年） （超过45000元为无效报价） | 服务期限：2年 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

附件四：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以每年服务费            元，承接贵单位“旗山校区学生宿舍智能门锁维保服务”项目，维修配件据实结算。保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，完成本项目服务内容，质量及售后服务达到招标文件及合同书要求。

承诺人：              （公章）

年   月   日