**福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）消防喷淋头集热罩采购安装服务项目招标文件**

福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）格栅吊顶处安装消防喷淋头集热罩，经研究，决定对该项目进行公开招标，欢迎国内符合资质要求的供应商参与报名。

一、项目概况

1.项目名称：中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）消防喷淋头集热罩采购安装服务项目。

2.项目地点：福建中医药大学中医药文化博物馆。

3.项目服务内容：博物馆一楼人体生命科学馆、二楼医史馆、三楼中药馆展厅（含过道）原有消防下喷淋头加装集热罩，数量400个。

4.项目工期：签订合同之日起14个自然日内完成。

二、招标方式**：校内公开招标。**

三、投标报价说明**：**

1.各投标人根据投标文件中所提供的要求进行投标报价，投标控制价35000元。

2.投标人的报价应包含所有材料费、人工安装费、一切税金、运输及安全管理等可能发生的全部费用。

四、投标人须知：

1.招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）

2.标书递交时间：2024年3月8日-3月12日下午16:30。

3.标书递交地点：福建中医药大学中医药文化博物馆办公室。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。提前提交入校申请，申请方式：微信关注“福建中医药大学服务号”，公共服务—访客预约。

4.联系电话：22861290

5.开标时间：2024年3月13日下午15:00。

6.开标地点：福建中医药大学中医药文化博物馆杏林文创区，参与投标企业人员无需到场。

五、项目要求**：**

1.投标人具有中国境内注册的独立企业法人资格，具备消防设施工程专业资质三级及以上企业，取得安全生产许可证。

2.集热罩须具有较高的热稳定性和化学抗腐蚀性能，支撑结构具有足够的强度和刚度，符合博物馆原有喷淋头的尺寸，确保集热罩符合消防相关的安全标准和规定。

3.为配合现有的黑色房顶，集热罩颜色须为黑色。

4.喷淋头集热罩的安装和调试必须有专业的技术人员进行，技术人员须具备机电专业建造师证，严格按照规定进行操作，确保安全施工。

5.在安装过程中，须对展厅塑胶地面、展品、展柜等做好防护措施。

6.质保期1年，如有不符合消防安全要求，须及时调整或更换。

六、评标的原则和方法： **本项目招标采购项目采用低价中标的办法。**

七、付款方式

投标人按照标书要求保质保量完成项目，经中医药文化博物馆项目小组验收通过后，以开发票的形式转账。

八、其他要求

1.投标人在投标时所提供的服务不得低于本次服务要求，如有其它服务，投标人需提供详细方案。

2.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

3.投标人须对所提供的证明材料真实性负责。采购人有权在合同签订过程或履行合同的过程中核验供应商在投标文件中提供的相关证明材料的真实性。若发现供应商提供虚假材料，未签订合同的停止签订合同，已经签订合同的中止履行合同，并报相关主管部门依法追究法律责任。

4.本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

九、投标文件内容：

1.法人营业执照副本复印件（有效期内）、相关的企业资质证明材料；

2.法人身份证及投标代理人身份证复印件；

3.报价单（按附件一：报价单格式填写）；

4.承诺书（按附件二：承诺书格式填写）；

5.技术人员的机电专业建造师、消防证等相关证书复印件；

6.2021年3月以来同类相关业绩的合同复印件。

十、投标文件要求**：**

1.所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2.投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3.所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

附件一：

**报 价 单**

 **金额单位：元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **工期** | **总价** |
| 福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）消防喷淋头集热罩采购安装服务项目 | 400个 | 14个自然日 |  |

**报价包含所有材料费、人工安装费、一切税金、运输及安全管理等可能发生的全部费用。**

 **报价单位（盖章）：**

 **2024年 月 日**

附件二：

**承 诺 书**

至：福建中医药大学

我司愿意以总价 元，承接贵单位“福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）消防喷淋头集热罩采购安装服务”项目，报价包含所有材料费、人工安装费、一切税金、运输及安全管理等可能发生的全部费用。保证服从学校安排管理，自主完成本项目，不转包、分包。在安装过程中按规定做好安全防护措施，如有发生安全问题，由我司自行负责，与贵单位无关。

承诺人： （公章）

2024年月日