福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 体外电击除颤仪训练教学系统 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 1-2 | 静脉输液仿真手臂成套 |  | 12 |  | 详见附件 |
| 1-3 | 腰椎穿刺模型 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-4 | 男导尿仿真模型 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 1-5 | 女导尿仿真模型 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 1-6 | (背部）胸腔穿刺监测考核指导模型 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-7 | 腹腔穿刺、骨髓穿刺监测考核指导模型 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-8 | 血气分析成套检测考核 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-9 | 皮内注射模型 |  | 30 |  | 详见附件 |
| 1-10 | 高级综合穿刺技能训练模拟人 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-11 | 电动吸引器 |  | 5 |  | 详见附件 |
| 1-12 | 超声雾化吸入器 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 1-13 | 电子导尿模型 |  | 6 |  | 详见附件 |
| 1-14 | 心电图机 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 1-15 | 电视机 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 1-16 | 樱花工业缝纫机（锁边机） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-17 | 樱花工业缝纫机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-18 | 超声治疗仪 YK-9000A |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-19 | 超短波 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-20 | 彩色标准骨骼架Stan(含直立轮式5脚支架） |  | 2 |  | 详见附件 |
| 1-21 | Chattanooga Stabilizer Pressure Biofeedback |  | 3 |  | 详见附件 |
| 1-22 | Battelle Developmental Inventory 第2版（BDI-2） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-23 | Goal-Oriented Assessment of Lifeskills™ (GOAL™) |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-24 | Beery VMI-6(Beery 视觉运动整合量表第6版) |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-25 | PDMS-2 Peabody Developmental Motor Scales – Second Edition: Complete Kit（PDMS-2量表） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-26 | GMFM-88粗大运动评估量表 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-27 | 切开、缝合、结扎、止血 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 1-28 | 三腔二囊管 |  | 5 |  | 详见附件 |
| 1-29 | 动脉穿刺 |  | 5 |  | 详见附件 |
| 1-30 | 心肺听诊训练模拟人 |  | 15 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：项目一：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术指标、配置及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体外电击除颤仪训练教学系统 | 1、体外电击除颤训练电子标准化病人 （1）具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实，逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道。 （2）可进行经口、经鼻气管插管。 （3）满足各种方法开放气道的练习，气道开放有显示，且只有在气道开放状态下才能进行有效的人工呼吸。 （4）可进行口对口、口对鼻人工呼吸，可配合使用气囊面罩或呼吸机，吹气量的大小、吹气速度实时显示、记录和评估。 （5）逼真的眼睛，抢救成功后，瞳孔由散大恢复至正常。 （6）颈动脉搏动：胸外心脏按压产生相应的颈动脉搏动，抢救成功出现正常的颈动脉搏动。 （7）胸部体表标志明显（胸骨角、剑突、乳头等）有利于胸外心脏按压的定位。 （8）胸外按压地手感真实，按压的作用力与反作用力、按压的深度、按压的频率，通过软件界面实时显示、记录和评估。 （9）电击除颤训练过程中可检测电子标准化病人是否被移动， 语音提示“侦测到移动，请停止移动”。 2、自动体外电击除颤训练 该系统中的电击除颤训练教学软件可与AED模拟训练器、体外电击除颤训练电子标准化病人交互控制，为此，使该系统可完成两大类17种场景的自动体外电击除颤训练内容。第一大类为猝死病例的应用。共分为10种场景，分别是：室颤，一次心脏电复律成功；室颤，多次心脏电复律成功；侦测到移动；电极片放置不正确或电极插头未插入插座内；复发性室颤的心脏电复律（1）；复发性室颤的心脏电复律（2）；非除颤性节律；室颤，两次心脏电复律成功；顽固性室颤；电池电量不足。供学生进行心肺复苏体外电击除颤训练。第二大类为现场应急处理，共分为7种场景，分别是：模拟病人被移动；模拟电极片接触不良；模拟正确的电极连接；模拟病人转为顽固性室颤；模拟病人转为非除颤节律；模拟更换电池；模拟AEC模拟训练器发生故障。学生在进行电击除颤实际训练时，教师可根据教学的需要，实时地进行病情的变换，要求学生及时提出应急处理方案，更有利于提高学生现场应急抢救的能力。 3、交互式计算机监控软件 （1）心肺复苏训练软件： 为心肺复苏电子标准化病人配套的交互式操作训练软件，人性化的软件界面实时监测并报告操作的正确与错误，充分体现强化训练的教学效果。 1）直观标示标准按压力度和标准吹气量区域。 2）在整个操作过程中，语音及时提示按压位置的正确与错误，及时提示气道是否被开放，方便操作者及时调整、纠正错误。 3）计算机记录心肺复苏全过程的操作曲线，图形显示胸外按压部位的正确与错误及产生错误的原因，并报告正确和错误次数。 4）软件有上次操作的记忆回放功能，通过记忆回放可查找操作错误的原因。评估报告可存档、打印。 5）操作时间可设定，操作时有倒计时提示。 （2）电击除颤训练软件 该软件显示电子标准化病人的病情文字资料，及其发生心室颤动之前的心电图波形、心率与心律、血氧饱和度含量波形、呼吸频率波形、体表温度与血压的变化。在软件界面的标记处可进行心脏、肺脏听诊；当电子标准化病人发生室颤时，显示室颤心电波形，模拟除颤全过程的病情演变均有文字显示并伴随讲解。场景逼真，各功能步骤衔接紧凑。 （3）心肺复苏考核软件 1）专为心肺复苏考核而设计的交互式操作软件，在实施操作考核时，可选择有语音提示，也可选择去掉语音提示。计算机动态显示并记录心肺复苏操作考核的全过程，提供评估报告及考核成绩，可将考核结果存档和打印。 2）在考核时间内要求完成心肺复苏操作5个循环，在每个循环内，按压频率为100次/分，心脏按压与口对口呼吸之比为30：2。 3）操作考核时间有两种模式：①软件默认国际新标准，在120秒内要求完成心肺复苏操作5个循环；②自定标准，教师可根据学生水平，定出本次操作考核的及格时间。 在操作考核的过程中有倒计时提示。 4）软件有操作考核回放功能，通过回放可查找错误原因。 4、多媒体教学软件 教学软件制作了大量动画，将心肺复苏教学中相关的文字、声音、静态图像、动态图像、生理解剖、血液动力学、病理解剖、心电图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观。 教学软件内容包括： （1）心跳呼吸骤停的原因。 （2）临床表现与诊断依据。 （3）心肺复苏机制。 （4）心肺复苏术： A、B、C、D A (assessment airway）：判断心跳呼吸骤停和畅通气道的具体方法。 B (breathing)人工呼吸：口对口、口对鼻人工呼吸机制、方法及其注意事项。 C (circulation)人工循环：判断病人有无脉搏，胸外心脏按压的机制与方法，胸外按压常见七种错误及其纠正办法，胸外心脏按压有效指标。 D (defibrillation)电击除颤：多媒体技术与医学理论紧密结合，真实地阐述了十七种场景的模拟训练及正确实施电击除颤的方法。 5、静脉通道 （1）完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药，模拟急救过程静脉通道的建立。 （2）配有血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，可逼真地完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 （3）配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 6、血压测量 （1）仿真成人手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff Gap音。 （2）配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。 （3）脉搏频率和音量大小可控制。 （4）显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 7、网络化教学主控制平台（网络版） 实验室局域网络结构，具备网络化控制，分为教师主控机与学生实验机，利用此教学平台可进行： （1）全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机。 （2）分组教学：教师机与学生机可以个别交互对话，也可分组教学。 （3）实时示教：教师主控机可实时地将全部心肺复苏操作转播给全体学生机，进行示教。 （4）网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机可以监控所有学生机的实际状态。 （5）网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 |
| 2 | 静脉输液仿真手臂成套 | 1、产品应满足采血·静脉注射，以及刺入点的把握训练 2、穿刺训练套件能够提供成人手臂静脉注射、采血、输液。 3、成功的穿刺能够看到血液回流现象。 4、静脉采血的部件能够方便的更换，并提供两种不同难度的穿刺模块。 5、出色的触感，可触摸到肘窝处三条静脉：贵要、肘正中、头静脉。 ★6、具备触诊功能，具备真实的进针角度和进针深度，针尖进入静脉后的落空感，忠实还原。 |
| 3 | 腰椎穿刺模型 | 1、产品应能满足腰椎刺入位置的触诊训练、胸椎穿刺髓液采取及髓液测定、硬膜外麻醉训练。 ★2、逼真的腰椎解剖结构，与真人相似的腰椎穿刺阻力感和突破感； 3、皮肤和组织对腰椎穿刺的阻力与真人相似。 4、学生可在逼真的临床环境下测量脑脊液液压、收集脑脊液和模拟硬膜外麻醉操作。 5、独立的腰椎解剖模型 ★6、多种穿刺模块，非海绵垫简易模块。 7、配有一份关于腰椎穿刺解剖结构、生理、适应症以及操作的完全指导手册 8、配有脑脊液分析和腰椎穿刺风险管理手册 |
| 4 | 男导尿仿真模型 | - 产品应满足男性导尿·灌肠技能学习与训练 - 拟真度极高的导尿、灌肠训练模组，身临其境的练习过程。 3、真实的形状和插入感，为了增加真实感，模拟拔管时的膀胱压迫动作。 4、可拆卸式的部件能够安装于模拟患者或模型上，用于模拟实际体位下的操作。 5、严谨精细的解剖学结构，正确插入导尿管后能够看见尿液（用水模拟）流出。 6、膀胱部位透明构造，能非常直观的确认导尿管在膀胱中的位置。 ★7、膀胱内插管位置确认，导尿膀胱压迫，侧卧位练习灌肠操作 8、优异的耐久性，便利的部件更换方式。 9、应满足的训练项目： 9.1男性的导尿和灌肠方式 9.2尿道口的辨认，导尿前的无菌消毒工作 9.3导尿管的插入方式，留置方式以及导尿管在膀胱中的确认方式 9.4拔除的导尿管的方式，注意事项 9.5侧卧位状态下的灌肠操作 |
| 5 | 女导尿仿真模型 | 1、产品应满足女性导尿·灌肠技能学习与训练 2、拟真度极高的导尿、灌肠训练模组，身临其境的练习过程。 3、真实的形状和插入感，为了增加真实感，模拟拔管时的膀胱压迫动作。 4、可拆卸式的部件能够安装于模拟患者或模型上，用于模拟实际体位下的操作。 5、严谨精细的解剖学结构，正确插入导尿管后能够看见尿液（用水模拟）流出。 6、膀胱部位透明构造，能非常直观的确认导尿管在膀胱中的位置。 ★7、膀胱内插管位置确认，导尿膀胱压迫，侧卧位练习灌肠操作 8、优异的耐久性，便利的部件更换方式。 9、应满足的训练项目： 9.1女性的导尿和灌肠方式 9.2尿道口的辨认，导尿前的无菌消毒工作 9.3导尿管的插入方式，留置方式以及导尿管在膀胱中的确认方式 9.4拔除的导尿管的方式，注意事项 9.5侧卧位状态下的灌肠操作 |
| 6 | (背部）胸腔穿刺监测考核指导模型 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 ★5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 6、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
| 7 | 腹腔穿刺、骨髓穿刺监测考核指导模型 | 1、仿真模型采用优质材料制作，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 3、仿真模型可行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作。实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，应按临床实际 操作规程进行。 ★4、穿刺位置错误或穿刺过深，有电子指示灯指示。 |
| 8 | 血气分析成套检测考核 | 1、该穿刺手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动。 3、当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起。 4、配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开。 |
| 9 | 皮内注射模型 | 1、产品应满足皮内注射训练 2、注射位置的触感和进针阻力应与真人手臂相似 3、要像真实患者一样绷紧皮肤 4、注射模块更换便捷 5、无针痕材料制作 ★6、注射部位与真人手臂相同的触感，自愈式材料制作，不留针孔。 |
| 10 | 高级综合穿刺技能训练模拟人 | 1、产品应满足胸椎·腰椎穿刺位置的触诊技能学习，胸椎腰椎之间的硬膜外麻醉技能学习，腰椎穿刺技能学习（髓压抽取，髓压测定） ★2、应满足胸椎穿刺，腰椎穿刺，髓液抽取，髓液压力测量于一体的麻醉用技能学习与训练； ★3、能用阻力消失法在模型上逼真练习，同时也能模拟出直入法/侧入法在进针时的不同感受。 ★4、严格按照解剖学原理，完整表现从第7胸椎（T7）到第5腰椎（L5）的解剖学结构。 ★5、穿刺模块非海绵垫简易材料制作 6、支持左侧和右侧卧位，附有支架协助固定 7、可以方便地的更换穿刺部位的部件 8、触诊穿刺部位的体表位置 9、完全真实的骨性标志，能够完全按照临床实际的操作流程，通过肩胛骨下角、髂棘最高点等骨性标志确定穿刺的棘突间隙。 10、腰椎穿刺可以练习脑脊液压力测量，和脑脊液抽取脊椎的穿刺部件通过使用各种特殊材料，将穿刺时微妙的阻力，以及突破黄韧带时产生的落空感都精细的模拟出来。 |
| 11 | 电动吸引器 | 1、可用于慢性呼吸系统疾病、肺部感染等痰液增多且很难咳出的患者。 2、该设备由空泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、吸引软导管(长度2米)、吸痰管(F8、F12)组成。 3、高负压、低流量 4、电源：220V±10%，50Hz±2% 5、极限负压值：0.06MPa（760mmHg） 6、抽气速率：≥15L\min 7、贮液瓶：1000ml， 一只 8、噪声：≤65dB(A) |
| 12 | 超声雾化吸入器 | 1、电源电压:AC220V±10%,5Hz±1Hz 2、消耗功率:50VA 3、超声频率:1.7MHz±10% 4、最大雾化率:≥3ml/min 5、定时范围:0—60min无级可调 6、连续加载时间:≥4小时 7、水槽装水量:300ml 8、小雾化杯最大药量:150ml 9、大雾化杯最大药量:350ml |
| 13 | 电子导尿模型 | 1、男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20mm左右到达膀胱时，有红色灯显示，同时有尿液自导尿管排除，约200毫升。 2、女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。 3、灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。 |
| 14 | 心电图机 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印 2、5.7英寸彩色液晶屏，带背光灯按键（按键背光灯可通过“关闭/开启”选项控制其是否开启） 3、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV 、20/10mm/mV 4、数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 5、导联模式：标准、Cabrera导联 6、采样顺序：各组同步采样、各组顺序采样 7、采样模式：实时采样、预采样 8、工作模式：自动模式、节律模式、手动模式 9、可选择内置打印机、外置打印机以及以图片格式输出、打印 10、具有自动关机功能，自动关机时间：1min、5min、10min、30min、关闭 11、病例输入方式：英语、拼音、五笔 12、定标电压：1mV±1%、噪声电平：≤15uVp-p、频率特性：0.05Hz-150Hz 13、时间常数：≥5S 14、输入阻抗：≥50MΩ、输入回路电流：≤50nA 15、抗击化电压：±650mV 16、共模拟制比：≥105dB 17、节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选. 18、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s. 19、记录纸：支持卷纸（规格：210mm、216mm）/折叠纸(规格：140X210mm、140X216mm)， 20、通道格式：除具有常规的6X2、6X2+1R、3X4+3R、3X4、3X4+1R、12X1等等之外还应具有12X1+T格式 21、应具有平均模板功能：3X4+1R、6X2+1R、关闭 22、自动分析、中文自动诊断报告输出，分析多达122种心律失常类型等 23、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 24、具有便携式提手 |
| 15 | 电视机 | 屏幕尺寸：50/60各一 分辨率：3840x2160 屏幕比例：16:9 接口类型： AV HDMI RF射频接口 USB |
| 16 | 樱花工业缝纫机（锁边机） |  |
| 17 | 樱花工业缝纫机 |  |
| 18 | 超声治疗仪 YK-9000A | 1 超声发射采用动态参数控制，主机自适应不同参数的治疗头（Ω软性声阻阻抗自匹配、F频率自适应），保证能量输出稳定性、有效性 2 超声治疗枪：采用逢聚集式声场技术，输出端面采用超薄透声膜。 3 超声波频率：0.8Mhz，工作精度±5% 4 超声功率：输出声功率≤10W，分档调节 5 治疗深度：焦平面距离5~50mm，焦平面处声强≤1.5W/cm2 6 治疗区域：肩腰背大腿深部治疗达到50mm~70mm，有效治疗区域20cm2；头颈四肢浅表治疗达到20~30mm，有效治疗区域3 cm2。 7 治疗时间：0~300S任意设定（调整精度1S） 8 显示功能：可视人机操作交互界面，治疗参数实时显示，治疗过程报警音提示 9 控制功能，自动记忆治疗参数，能量输出多重保护功能，自动记录病人治疗参数 10 输出反馈检测：自动检测判别能量输出强度，故障自动提示功能。 11 超声治疗耦合剂：专业研发、生产的配套超声治疗耦合剂应用于治疗耦合。加配六个月的超声耦合剂， 12 耗材单独报价 5、性能 1 电源电压：AC220V±22V 2 电源频率：50Hz±1Hz 3 噪声：≤65dB |
| 19 | 超短波 | 1.输出功率：200W 2.工作频率：27.12MHz 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 4.脉冲调制频率：分 疏70Hz、密350Hz二档 5.使用电源：a.c.220V，50Hz 6.输入功率：700VA 7.工作制：连续工作48. 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%9. 外形尺寸：430mm×330mm×830mm10. 重 量：30kg |
| 20 | 彩色标准骨骼架Stan(含直立轮式5脚支架） | •由经久耐用且极为坚固的合成材料制成 •全部约200块骨骼重量与实际相差无几 •大小与真人骨骼一致 •头骨可分拆成三部分 •牙齿可单个拆装 •四肢拆卸迅速简易 •附支架及防尘罩 |
| 21 | Chattanooga Stabilizer Pressure Biofeedback | 量表的手册、测试说明书、测试工具箱等全套测试工具 |
| 22 | Battelle Developmental Inventory 第2版（BDI-2） | 儿童评估量表全套工具，包括工具，指导手册等 |
| 23 | Goal-Oriented Assessment of Lifeskills™ (GOAL™) | 儿童评估量表全套工具，包括评估工具，指导手册等 |
| 24 | Beery VMI-6(Beery 视觉运动整合量表第6版) | 视觉运动评估量表，包括指导手册，评分量表等 |
| 25 | PDMS-2 Peabody Developmental Motor Scales – Second Edition: Complete Kit（PDMS-2量表） | 量表的手册、测试说明书、测试工具箱等全套测试工具 |
| 26 | GMFM-88粗大运动评估量表 | 量表的手册、测试说明书、测试工具箱等全套测试工具 |
| 27 | 切开、缝合、结扎、止血 | 1、可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2、可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3、可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4、可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 5、模拟肠管、模拟血管和皮肤模块可更换，供应耗材。 |
| 28 | 三腔二囊管 | 1、具有真实人体的仿生结构 1.1全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%）。 ★1.2体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 1.3全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用， 2、功能指标：利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后血液停止外流。 |
| 29 | 动脉穿刺 | 1、仿真手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开，血管内可自动产生动脉压。 3、可模拟桡动脉搏动引桡动脉穿刺，有动脉喷射，可将注射器活塞推起。 4、配有备用的血管3条，更换方便。 5、模拟动脉血管和皮肤可更换，供应耗材。 |
| 30 | 心肺听诊训练模拟人 | ★1、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器，大大优于普通听诊器的听诊效果。 2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 3、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤； 4、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。 5、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。 6、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。 ★7、心肺听诊仿真人可模拟195例以上病人的综合体征且提供病例表。 8、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。 9、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。 10、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高50%，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。 ★11、系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。 12、能与原有教师机配套使用。 13、配置如下： 心脏听诊多媒体教学软件 1套 肺部听诊多媒体教学软件 1套 心肺听诊考核与练习软件 1套 心电图教学与考核软件 1套 腹部触诊听诊教学与考核练习软件 1套 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人 2具 腹部触诊听诊仿真电子标准化病人 1具 CAN总线局域网络集成电路1套 电子听诊器 2把 模型外衣 3件 钢木结构学生实验台1套 安装设备配套配件（网线及线槽等） |